แบบ ผ.02

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

แผนพัฒนาเดิม  หน้า 56  ลำดับที่  19   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่เพื่อใช้ผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค บ้านโนนเขวา ม.10 | เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร | ท่อขนาด 6 นิ้ว ความลึก 60-150 เมตร พิกัด 15.887013 ํN 102.349704 ํE |  | - | - | 470,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ประชาชนมี น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

-2-

เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 และหมู่ 10 | เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค | หมู่ที่ 8 ขนาดความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น13.5 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำและระบบไฟฟ้า โดยทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 75 ชั่วโมง พิกัด 1754919.01 ม ํN 214330.90 ม ํE หมู่ที่ 10 ขนาดความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำและระบบไฟฟ้า โดยทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 75 ชั่วโมง พิกัด 1758235.76 ม ํN 216193.50 ม ํE |  | - | 330,300 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับอุปโภค | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-3-